## 通用介入采购文件1
通用介入和神经外科类医用耗材省际联盟带量采购中选产品补充公布执行目录
序号 | 产品代码 | 包号 | 耗材类别 | 目录名称 | 是否申请国家医保代码 | 医保耗材代码 | 注册证号 | 注册证产品名称 | 产品名称 | 材质 | 计量单位 | 规格数 | 注册备案人 | 申报企业 | 规格 | 型号 | UDI | 医保耗材代码（27位） | 规格型号备注 | 中选价格 | 备注 | 专家论证结论 | 变更后的注册证 | 变更后的医保编码 | 比对结果新 | 下发注册证号 | 下发医保编码 | 平台内企业名称
1 | 341 | 21 | 通用介入 | Y接头 | 已申请 | C0207180540000000446 | 国械注准20183030551 | Y形连接器 | Y形连接器 | 聚碳酸酯等 | 套 | 13 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 99mm，IV型，带延长管 | 18992200 |  | C02071805400000004460000013 | 长度范围（cm）：9.9，材质：聚碳酸酯、高密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚甲醛和硅橡胶，耐压值（psi）：600，作用方式：按压+旋转式 | 59.5 |  |  | 湘械注准20182030551 | C02071805400000004460000013 | 匹配结果一致 | 湘械注准20182030551 | C02071805400000004460000013 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
2 | 341 | 21 | 通用介入 | Y接头 | 已申请 | C0207180540000000446 | 国械注准20183030551 | Y形连接器 | Y形连接器 | 聚碳酸酯等 | 套 | 13 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 82mm，Ⅰ型 | 18821100 |  | C02071805400000004460000004 | 长度范围（cm）：8.2，材质：聚碳酸酯、高密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚甲醛和硅橡胶，耐压值（psi）：600，作用方式：旋转式 | 59.5 |  |  | 湘械注准20182030551 | C02071805400000004460000004 | 匹配结果一致 | 湘械注准20182030551 | C02071805400000004460000004 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
3 | 341 | 21 | 通用介入 | Y接头 | 已申请 | C0207180540000000446 | 国械注准20183030551 | Y形连接器 | Y形连接器 | 聚碳酸酯等 | 套 | 13 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 99mm，IV型 | 18992100 |  | C02071805400000004460000012 | 长度范围（cm）：9.9，材质：聚碳酸酯、高密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚甲醛和硅橡胶，耐压值（psi）：600，作用方式：按压+旋转式 | 59.5 |  |  | 湘械注准20182030551 | C02071805400000004460000012 | 匹配结果一致 | 湘械注准20182030551 | C02071805400000004460000012 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
4 | 341 | 21 | 通用介入 | Y接头 | 已申请 | C0207180540000000446 | 国械注准20183030551 | Y形连接器 | Y形连接器 | 聚碳酸酯等 | 套 | 13 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 47mm，短I型 | 18471100 |  | C02071805400000004460000001 | 长度范围（cm）：4.7，材质：聚碳酸酯、高密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚甲醛和硅橡胶，耐压值（psi）：600，作用方式：旋转式 | 59.5 |  |  | 湘械注准20182030551 | C02071805400000004460000001 | 匹配结果一致 | 湘械注准20182030551 | C02071805400000004460000001 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
5 | 341 | 21 | 通用介入 | Y接头 | 已申请 | C0207180540000000446 | 国械注准20183030551 | Y形连接器 | Y形连接器 | 聚碳酸酯等 | 套 | 13 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 60mm，短III型 | 18601100 |  | C02071805400000004460000003 | 长度范围（cm）：6，材质：聚碳酸酯、高密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚甲醛和硅橡胶，耐压值（psi）：600，作用方式：按压+旋转式 | 59.5 |  |  | 湘械注准20182030551 | C02071805400000004460000003 | 匹配结果一致 | 湘械注准20182030551 | C02071805400000004460000003 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
6 | 341 | 21 | 通用介入 | Y接头 | 已申请 | C0207180540000000446 | 国械注准20183030551 | Y形连接器 | Y形连接器 | 聚碳酸酯等 | 套 | 13 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 99mm，III型，带延长管 | 18991200 |  | C02071805400000004460000011 | 长度范围（cm）：9.9，材质：聚碳酸酯、高密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚甲醛和硅橡胶，耐压值（psi）：600，作用方式：按压+旋转式 | 59.5 |  |  | 湘械注准20182030551 | C02071805400000004460000011 | 匹配结果一致 | 湘械注准20182030551 | C02071805400000004460000011 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
7 | 341 | 21 | 通用介入 | Y接头 | 已申请 | C0207180540000000446 | 国械注准20183030551 | Y形连接器 | Y形连接器 | 聚碳酸酯等 | 套 | 13 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 89mm，II型，带延长管 | 18891200 |  | C02071805400000004460000009 | 长度范围（cm）：8.9，材质：聚碳酸酯、高密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚甲醛和硅橡胶，耐压值（psi）：600，作用方式：按压+旋转式 | 59.5 |  |  | 湘械注准20182030551 | C02071805400000004460000009 | 匹配结果一致 | 湘械注准20182030551 | C02071805400000004460000009 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
8 | 341 | 21 | 通用介入 | Y接头 | 已申请 | C0207180540000000446 | 国械注准20183030551 | Y形连接器 | Y形连接器 | 聚碳酸酯等 | 套 | 13 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 49mm，短II型 | 18491100 |  | C02071805400000004460000002 | 长度范围（cm）：4.9，材质：聚碳酸酯、高密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚甲醛和硅橡胶，耐压值（psi）：600，作用方式：旋转式 | 59.5 |  |  | 湘械注准20182030551 | C02071805400000004460000002 | 匹配结果一致 | 湘械注准20182030551 | C02071805400000004460000002 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
9 | 341 | 21 | 通用介入 | Y接头 | 已申请 | C0207180540000000446 | 国械注准20183030551 | Y形连接器 | Y形连接器 | 聚碳酸酯等 | 套 | 13 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 89mm，II-01型，带延长管 | 18891201 |  | C02071805400000004460000007 | 长度范围（cm）：8.9，材质：聚碳酸酯、高密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚甲醛和硅橡胶，耐压值（psi）：600，作用方式：按压+旋转式 | 59.5 |  |  | 湘械注准20182030551 | C02071805400000004460000007 | 匹配结果一致 | 湘械注准20182030551 | C02071805400000004460000007 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
10 | 341 | 21 | 通用介入 | Y接头 | 已申请 | C0207180540000000446 | 国械注准20183030551 | Y形连接器 | Y形连接器 | 聚碳酸酯等 | 套 | 13 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 89mm，II-01型 | 18891101 |  | C02071805400000004460000006 | 长度范围（cm）：8.9，材质：聚碳酸酯、高密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚甲醛和硅橡胶，耐压值（psi）：600，作用方式：按压+旋转式 | 59.5 |  |  | 湘械注准20182030551 | C02071805400000004460000006 | 匹配结果一致 | 湘械注准20182030551 | C02071805400000004460000006 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
11 | 341 | 21 | 通用介入 | Y接头 | 已申请 | C0207180540000000446 | 国械注准20183030551 | Y形连接器 | Y形连接器 | 聚碳酸酯等 | 套 | 13 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 99mm，III型 | 18991100 |  | C02071805400000004460000010 | 长度范围（cm）：9.9，材质：聚碳酸酯、高密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚甲醛和硅橡胶，耐压值（psi）：600，作用方式：按压+旋转式 | 59.5 |  |  | 湘械注准20182030551 | C02071805400000004460000010 | 匹配结果一致 | 湘械注准20182030551 | C02071805400000004460000010 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
12 | 341 | 21 | 通用介入 | Y接头 | 已申请 | C0207180540000000446 | 国械注准20183030551 | Y形连接器 | Y形连接器 | 聚碳酸酯等 | 套 | 13 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 82mm，Ⅰ型，带延长管 | 18821200 |  | C02071805400000004460000005 | 长度范围（cm）：8.2，材质：聚碳酸酯、高密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚甲醛和硅橡胶，耐压值（psi）：600，作用方式：旋转式 | 59.5 |  |  | 湘械注准20182030551 | C02071805400000004460000005 | 匹配结果一致 | 湘械注准20182030551 | C02071805400000004460000005 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
13 | 341 | 21 | 通用介入 | Y接头 | 已申请 | C0207180540000000446 | 国械注准20183030551 | Y形连接器 | Y形连接器 | 聚碳酸酯等 | 套 | 13 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 89mm，II型 | 18891100 |  | C02071805400000004460000008 | 长度范围（cm）：8.9，材质：聚碳酸酯、高密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚甲醛和硅橡胶，耐压值（psi）：600，作用方式：按压+旋转式 | 59.5 |  |  | 湘械注准20182030551 | C02071805400000004460000008 | 匹配结果一致 | 湘械注准20182030551 | C02071805400000004460000008 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
14 | 4811 | 17 | 通用介入 | 血管止血装置-非侵入式 | 已申请 | C1402022700001815332 | 粤械注准20212141250 | 桡动脉压迫止血带 | 桡动脉压迫止血带 | PC | PCS | 2 | 深圳市金成锐医疗科技有限公司 | 深圳市金成锐医疗科技有限公司 | 固定板长度80±5mm，固定带长度250±10mm | J-B-2 |  | C14020227000018153320000002 |  | 68 |  |  | 粤械注准20212141250 | C02071207300003153320000002 | 匹配结果一致 | 粤械注准20212141250 | C02071207300003153320000002 | 深圳市金成锐医疗科技有限公司
15 | 4811 | 17 | 通用介入 | 血管止血装置-非侵入式 | 已申请 | C1402022700001815332 | 粤械注准20212141250 | 桡动脉压迫止血带 | 桡动脉压迫止血带 | PC | PCS | 2 | 深圳市金成锐医疗科技有限公司 | 深圳市金成锐医疗科技有限公司 | 固定板长度80±5mm，固定带长度150±10mm | J-B-1 |  | C14020227000018153320000001 |  | 68 |  |  | 粤械注准20212141250 | C02071207300003153320000001 | 匹配结果一致 | 粤械注准20212141250 | C02071207300003153320000001 | 深圳市金成锐医疗科技有限公司
16 | 20 | 21 | 通用介入 | Y接头 | 已申请 | C0207180540000007816 | 国械注准20193030164 | 带止血阀的Y型连接阀套件 | 带止血阀的Y型连接阀套件 | 由聚碳酸酯、聚酰胺、硅胶、聚丙烯、黄铜、不锈钢组成 | 套 | 2 | 迪泰医学科技（苏州）有限公司 | 迪泰医学科技（苏州）有限公司 | AutoSeal-Ⅱ，包含Y型连接器 | AutoSeal-Ⅱ | 06941358008512 | C02071805400000078160000002 | Y型连接阀匹配器械外径：≤2.54mm；由聚碳酸酯、聚酰胺、硅胶组成，最大注射压力300psi，按压式。 | 67.16 |  |  | 苏械注准20232031702 | C02071805400000078160000002 | 匹配结果一致 | 苏械注准20232031702 | C02071805400000078160000002 | 迪泰医学科技（苏州）有限公司
17 | 20 | 21 | 通用介入 | Y接头 | 已申请 | C0207180540000007816 | 国械注准20193030164 | 带止血阀的Y型连接阀套件 | 带止血阀的Y型连接阀套件 | 由聚碳酸酯、聚酰胺、硅胶、聚丙烯、黄铜、不锈钢组成 | 套 | 2 | 迪泰医学科技（苏州）有限公司 | 迪泰医学科技（苏州）有限公司 | AutoSeal-Ⅰ，包含Y型连接器、导丝扭转器、导丝导引针 | AutoSeal-Ⅰ | 06941358008505 | C02071805400000078160000001 | Y型连接阀匹配器械外径：≤2.54mm；适配导丝范围：0.25-0.46mm；导丝导引针：20G/100mm；由聚碳酸酯、聚酰胺、硅胶、聚丙烯、黄铜、不锈钢组成，最大注射压力300psi，按压式。 | 67.16 |  |  | 苏械注准20232031702 | C02071805400000078160000001 | 匹配结果一致 | 苏械注准20232031702 | C02071805400000078160000001 | 迪泰医学科技（苏州）有限公司

## 神经外科采购文件1-脑脊液体外引流系统
序号 | 产品代码 | 包号 | 耗材类别 | 目录名称 | 是否申请国家医保代码 | 医保耗材代码 | 注册证号 | 注册证产品名称 | 产品名称 | 材质 | 计量单位 | 规格数 | 注册备案人 | 申报企业 | 规格 | 型号 | UDI | 医保耗材代码(27位) | 规格型号备注 | 部件名称 | 中选价格 | 变更后的注册证号 | 比对结果 | 下发注册证号 | 下发医保编码 | 平台内企业名称
1 | 1059 | 23 | 神经外科 | 脑脊液体外引流系统-简易脑室外引流系统 | 已申请 | C0407140350000404254 | 国械注进20163662187 | 脑室外引流及监测导管EDM Ventricular Catheter | 脑室外引流及监测导管 | 硅橡胶/聚丙烯等 | 根 | 1 | 美敦力公司 Medtronic Inc. | 美敦力（上海）管理有限公司 | EDM脑室导管 | 27703 |  | C04071403500004042540000008 | 脑室端导管，内径2.0mm, 外径3.1mm，长35.5cm，不含引流袋（无引流袋容量及是否防逆流信息）脑脊液体外引流系统脑室端导管可作用于简易脑室外引流系统和带测压脑室外引流系统 | 脑室端导管 | 212.65 | 国械注进20162142187 | 匹配结果一致 | 国械注进20162142187 | C04071403500004042540000008 | 美敦力（上海）管理有限公司
2 | 1062 | 23 | 神经外科 | 脑脊液体外引流系统-简易脑室外引流系统 | 已申请 | C0407140350000404254 | 国械注进20163662187 | 脑室外引流及监测导管EDM Ventricular Catheter | 脑室外引流及监测导管 | 硅橡胶/聚丙烯等 | 根 | 1 | 美敦力公司 Medtronic Inc. | 美敦力（上海）管理有限公司 | EDM脑室导管 | 26020 |  | C04071403500004042540000002 | 脑室端导管，内径2.6mm, 外径4.9mm，长35cm，不含引流袋（无引流袋容量及是否防逆流信息）脑脊液体外引流系统脑室端导管可作用于简易脑室外引流系统和带测压脑室外引流系统 | 脑室端导管 | 212.65 | 国械注进20162142187 | 匹配结果一致 | 国械注进20162142187 | C04071403500004042540000002 | 美敦力（上海）管理有限公司