## Sheet1
附件1
国家组织人工耳蜗类医用耗材集中带量采购中选产品清单
产品类别信息 |  | 企业信息 |  | 产品信息 | [5 empty] | 规格型号信息 | [13 empty] | 价格信息 |  |  |  | 备注
耗材品种 | 产品类别 | 申报企业 | 医疗器械注册人 | 产品ID | 产品名称 | 注册证号 | 旧注册证号 | 性能结构及组成 | 适用范围 | 规格型号ID | 国家医保耗材27位编码 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 医保通用名 | 医保材质 | 医保规格 | 规格 | 型号 | 药监UDI码 | 注册证号 | goodsID | 产品特征 | 总中选价格 （元） | 产品价格 （元） | 调机费用 （元） | 售后服务费用 （元）
人工耳蜗类 | 言语处理器 | 澳科利耳医疗器械（北京）有限公司 | Cochlear Limited科利耳有限公司 澳科利耳医疗器械（成都）有限公司 | 4b9a9859-c493-11ed-9447-b4055d63f15c-1 | 人工耳蜗声音处理器-1 | 川械注准20222120234 |  | 产品由声音处理器单元、电池模块、线圈、磁铁、线圈导线、耳钩及附件组成，附件包括个人音频导线、监听耳机、Euro福建适配器，电池充电器和电池充电套件。 | 产品对声音进行数字处理后经人工耳蜗植入体将电刺激传递至听觉神经以恢复听觉。 | c13b7faa-c497-11ed-9447-b4055d63f15c | C06010113300000199390000038 | 06-人工器官、组织及配套材料 | 01-感觉器官、组织及配套材料 | 01-人工耳蜗 | 133-人工器官 | 00-不区分 | 000-常规 | CP802 | CP802 |  | 川械注准20222120234 | c13b7faa-c497-11ed-9447-b4055d63f15c | 分体式 | 12500 | 11900 | 300 | 300
人工耳蜗类 | 言语处理器 | 澳科利耳医疗器械（北京）有限公司 | Cochlear Limited科利耳有限公司 澳科利耳医疗器械（成都）有限公司 | 930425e3-6d83-11ee-9447-b4055d63f15c | 人工耳蜗声音处理器 | 国械注进20232120444 |  | 该产品由CP1000声音处理器、CR310遥控器、Cochlear Nucleus Smart应用、带监听耳机的Cochlear监听耳机适配器、无线附件(TV流转换器)、Snugfit耳钩、Hugfit耳钩、耳模适配器、Koala固定夹、头戴式适配器、Cochlear安全绳、Cochlear SoftWear衬垫、Cochlear线圈垫片、CP1000适配靴编程电缆、 Nucleus 7声学组件、Nucleus 7 Aqua＋防水套件、Cochlear Nucleus 7头带组成。 | 该产品对声音进行处理，通过Cochlear Limited的人工耳蜗植入体将电刺激传输至听神经，以恢复听力。 | 9dcd43ae-6d84-11ee-9447-b4055d63f15c | C06010113300000049890000111 | 06-人工器官、组织及配套材料 | 01-感觉器官、组织及配套材料 | 01-人工耳蜗 | 133-人工器官 | 00-不区分 | 000-常规 | CP1000 | CP1000 |  | 国械注进20232120444 | 9dcd43ae-6d84-11ee-9447-b4055d63f15c | 分体式 | 12500 | 11900 | 300 | 300
人工耳蜗类 | 言语处理器 | 澳科利耳医疗器械（北京）有限公司 | Cochlear Limited科利耳有限公司 澳科利耳医疗器械（成都）有限公司 | 75e42b21-7ede-11ef-9db7-b4055d63f15c | 人工耳蜗声音处理器 | 国械注进20242120452 |  | 本产品由CP1150声音处理器及附件组成。附件包括CR310遥控器，Cochlear Nucleus Smart应用程序，CP1150编程靴适配电缆，CP1000编程连接线，主充电器，便携式充电器，Cochlear Softwear衬垫，安全线，头带和Aqua＋防水套装。 | 该产品对声音进行处理，通过适配的人工耳蜗植入体将电刺激传输至听神经，以恢复听力。 | 75e42b21-7ede-11ef-9db7-b4055d63f15c | C06010113300000049890000114 | 06-人工器官、组织及配套材料 | 01-感觉器官、组织及配套材料 | 01-人工耳蜗 | 133-人工器官 | 00-不区分 | 000-常规 | CP1150 | CP1150 |  | 国械注进20242120452 | 75e42b21-7ede-11ef-9db7-b4055d63f15c | 一体式 | 15000 | 14400 | 300 | 300
人工耳蜗类 | 言语处理器 | 领先仿生医疗器械（上海）有限公司 | Advanced Bionics LLC 美国领先仿生有限公司 Advanced Bionics AG 瑞士领先仿生股份有限公司 | de6244f1-6533-11eb-ba25-fa163e311f19-1 | 声音处理器-1 | 国械注进20182120026 | 国械注进20182460026 | 由声音处理器、耳钩、RF导线、电池、锂离子电池充电器及其他附件组成。 | 对声音进行数字处理后经由人工耳蜗植入体将电刺激传递至听觉神经以恢复听觉。 | b9e4c754-6538-11eb-ba25-fa163e311f19 | C06010113300000013910000004 | 06-人工器官、组织及配套材料 | 01-感觉器官、组织及配套材料 | 01-人工耳蜗 | 133-人工器官 | 00-不区分 | 000-常规 | 38*32*11.5 | CI-5260-150 |  | 国械注进20182120026 | b9e4c754-6538-11eb-ba25-fa163e311f19 | 分体式 | 2740 | 2140 | 300 | 300
人工耳蜗类 | 言语处理器 | 美笛乐听力植入技术服务（北京）有限公司 | MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH 奥地利美迪医疗电子仪器公司 | 6e110429-7804-11eb-ad29-fa163e311f19 | 声音处理器 | 国械注进20212120044 |  | 该产品是MED‑EL人工耳蜗植入系统的外部组件，由处理器单元、机壳、附件组成；附件包含遥控器、固定夹、声音处理器检测盒。 | 该产品与MED-EL人工耳蜗植入体联合使用，通过对声音进行数字处理，对听觉通路进行电刺激来恢复听觉，适用于患有重度或极重度感音神经性耳聋的儿童及成人。 | 7055b7a4-7805-11eb-ad29-fa163e311f19 | C06010113300000020940000031 | 06-人工器官、组织及配套材料 | 01-感觉器官、组织及配套材料 | 01-人工耳蜗 | 133-人工器官 | 00-不区分 | 000-常规 | RONDO2 | RONDO2 |  | 国械注进20212120044 | 7055b7a4-7805-11eb-ad29-fa163e311f19 | 一体式 | 15000 | 14400 | 300 | 300
人工耳蜗类 | 言语处理器 | 上海力声特医学科技有限公司 | 上海力声特医学科技有限公司 | 78dbc9c0-2b21-11ec-8778-0050568f9c84_2 | 人工耳蜗_2 | 国械注准20153122240 | 国械注准20153462240 | 由体外语音处理器、体内植入装置（含接收装置、电极）、电池、联机连接导线组成。 | 用于双耳重度或极重度感音神经性聋的成人语后聋患者的听觉重建。 | ab96c801-2b21-11ec-8778-0050568f9c84_2 | C06010113300000113560000009 | 06-人工器官、组织及配套材料 | 01-感觉器官、组织及配套材料 | 01-人工耳蜗 | 133-人工器官 | 00-不区分 | 000-常规 | REZ-I | REZ-I |  | 国械注准20153122240 | ab96c801-2b21-11ec-8778-0050568f9c84 | 分体式 | 12500 | 11900 | 300 | 300
人工耳蜗类 | 言语处理器 | 上海力声特医学科技有限公司 | 上海力声特医学科技有限公司 | 56af763b-7a4b-11eb-ad29-fa163e311f19-1 | 人工耳蜗声音处理器-1 | 沪械注准20192120263 |  | 产品由声音处理单元、发射线圈、耳背电池、调节磁铁和附件（遥控器、体配电池（选配）、充电坞、体配线缆（选配）、信号检测器、耳背线缆（选配）、及软件（LSP-20B发布版本号：SP20B 1,LSP-20C发布版本号：SP20C）。详见附页。 | 产品配合本单位的具有有效医疗器械注册证的人工耳蜗植入体（LSP-20B配合LCI-20PI型植入体；LSP-20C配合LCI-20PI型植入体和LCI-21PI型植入体），通过麦克风采集外界声音信号，处理、编码并传输至植入体以产生电刺激信号刺激听觉神经。 | 38795976-982c-11eb-ac1c-fa163e311f19 | C06010113300000113560000002 | 06-人工器官、组织及配套材料 | 01-感觉器官、组织及配套材料 | 01-人工耳蜗 | 133-人工器官 | 00-不区分 | 000-常规 | LSP-20B | LSP-20B |  | 沪械注准20192120263 | 38795976-982c-11eb-ac1c-fa163e311f19 | 分体式 | 12500 | 11900 | 300 | 300
人工耳蜗类 | 言语处理器 | 上海力声特医学科技有限公司 | 上海力声特医学科技有限公司 | 56af763b-7a4b-11eb-ad29-fa163e311f19-2 | 人工耳蜗声音处理器-2 | 沪械注准20192120263 |  | 产品由声音处理单元、发射线圈、耳背电池、调节磁铁和附件（遥控器、体配电池（选配）、充电坞、体配线缆（选配）、信号检测器、耳背线缆（选配）、及软件（LSP-20B发布版本号：SP20B 1,LSP-20C发布版本号：SP20C）。详见附页。 | 产品配合本单位的具有有效医疗器械注册证的人工耳蜗植入体（LSP-20B配合LCI-20PI型植入体；LSP-20C配合LCI-20PI型植入体和LCI-21PI型植入体），通过麦克风采集外界声音信号，处理、编码并传输至植入体以产生电刺激信号刺激听觉神经。 | a8610306-0003-11ec-b658-0050568f9c84 | C06010113300000113560000007 | 06-人工器官、组织及配套材料 | 01-感觉器官、组织及配套材料 | 01-人工耳蜗 | 133-人工器官 | 00-不区分 | 000-常规 | LSP-20C | LSP-20C |  | 沪械注准20192120263 | a8610306-0003-11ec-b658-0050568f9c84 | 分体式 | 12500 | 11900 | 300 | 300
人工耳蜗类 | 言语处理器 | 上海力声特医学科技有限公司 | 上海力声特医学科技有限公司 | ca2a7011-7a4a-11eb-ad29-fa163e311f19 | 人工耳蜗声音处理器 | 沪械注准20202120153 |  | 产品由声音处理单元、发射线圈、调节磁铁、耳背电池和附件（遥控器、体配电池、充电坞、体配线缆、信号检测器和耳背线缆（选配）、领夹电池盒（选配））及软件（发布版本号：SP10B 1）组成。 | 该产品配合本企业的具有有效医疗器械注册证的人工耳蜗植入体（REZ-I型），通过麦克风采集外界声音信号，处理、编码并传输至植入体以产生电刺激信号刺激听觉神经。 | ac9e4683-982b-11eb-ac1c-fa163e311f19 |  | 06-人工器官、组织及配套材料 | 01-感觉器官、组织及配套材料 | 01-人工耳蜗 | 133-人工器官 | 00-不区分 | 000-常规 | LSP-10B | LSP-10B |  | 沪械注准20202120153 | ac9e4683-982b-11eb-ac1c-fa163e311f19 | 分体式 | 12500 | 11900 | 300 | 300 | 国家医保耗材27位编码变更
人工耳蜗类 | 言语处理器 | 上海力声特医学科技有限公司 | 上海力声特医学科技有限公司 | 230a0497-6f51-11ef-9db7-b4055d63f15c | 人工耳蜗声音处理器 | 沪械注准20242120289 |  | 产品包括声音处理单元、调节磁铁和附件(充电坞、遥控器、信号检查器)、及软件(声音处理器软件组件，发布版本:SP21A1;人工耳蜗手机应用软件，发布版本:SPApp1)。 | 与本单位具有有效医疗器械注册证的人工耳蜗植入体(LCI-20PI型、LCI-21PI型、LCI-21SI型、LCI-21P3型植入体)配合使用，通过麦克风采集外界声音信号，处理、编码并传输至植入体以产生电刺激信号刺激听觉神经。 | 230a0497-6f51-11ef-9db7-b4055d63f15c | C06010113300000113560000012 | 06-人工器官、组织及配套材料 | 01-感觉器官、组织及配套材料 | 01-人工耳蜗 | 133-人工器官 | 00-不区分 | 000-常规 | LSP-21A | LSP-21A |  | 沪械注准20242120289 | 230a0497-6f51-11ef-9db7-b4055d63f15c | 一体式 | 15000 | 14400 | 300 | 300
人工耳蜗类 | 言语处理器 | 浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司 | 浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司 | 98cb0c55-5c53-11eb-ba25-fa163e311f19-1 | 人工耳蜗言语处理器-1 | 浙械注准20172120743 | 浙械注准20172210743 | 产品由信号处理单元、传输线圈、电池仓（耳背式供电设备或体佩式供电设备）和电池仓连接导线组成。 | 产品是人工耳蜗系统的非植入部分，与浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司生产的CS-10A人工耳蜗植入体配套使用。适用于12个月及以上年龄的双耳重度或极重度感音神经性耳聋患者。 | d828ee91-5c53-11eb-ba25-fa163e311f19 | C06010113300000052030000002 | 06-人工器官、组织及配套材料 | 01-感觉器官、组织及配套材料 | 01-人工耳蜗 | 133-人工器官 | 00-不区分 | 000-常规 | NSP-60C | NSP-60C | 06956131900198 | 浙械注准20172120743 | d828ee91-5c53-11eb-ba25-fa163e311f19 | 分体式 | 12500 | 11900 | 300 | 300
人工耳蜗类 | 言语处理器 | 浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司 | 浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司 | b7b6686a-74bd-11eb-8968-fa163e311f19 | 人工耳蜗言语处理器及其附件 | 浙械注准20182120091 | 浙械注准20182210091 | 产品由人工耳蜗言语处理器和信号处理单元遥控器组成，其中人工耳蜗言语处理器包括信号处理单元、传输线圈、耳背式电池仓、体佩式电池仓、电池仓连接导线。 | 人工耳蜗言语处理器是对声音进行数字处理后经由人工耳蜗植入体将电刺激传递至听觉神经以恢复听觉的装置。人工耳蜗言语处理器是由人工耳蜗系统的非植入部分，与诺尔康公司生产的CS-10A系列人工耳蜗植入体配套使用；调试时，与诺尔康调试软件和调试盒配套使用。适用于12个月及以上的双侧重度或极重度感音神经性耳聋的诺尔康植入者，人工耳蜗言语处理在家庭、学校、工作单位场所使用。 | 21dc506c-74be-11eb-8968-fa163e311f19 | C06010113300000052030000004 | 06-人工器官、组织及配套材料 | 01-感觉器官、组织及配套材料 | 01-人工耳蜗 | 133-人工器官 | 00-不区分 | 000-常规 | Enduro | Enduro | 06956131900747 | 浙械注准20182120091 | 21dc506c-74be-11eb-8968-fa163e311f19 | 分体式 | 12500 | 11900 | 300 | 300
人工耳蜗类 | 言语处理器 | 浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司 | 浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司 | 20d4480c-1f62-11ec-85e0-0050568f9c84 | 人工耳蜗言语处理器及其附件 | 浙械注准20212120421 |  | 人工耳蜗言语处理器及其附件是人工耳蜗系统的非植入部分，其组成部分包括：信号处理单位、传输导线、传输线圈、耳背式电池、带四芯接口耳背式电池、遥控器及移动端APP（V1.0）。 | 人工耳蜗言语处理器是对声音进行数字处理后经由人工耳蜗植入体将电刺激传递至听觉神经以恢复听觉的装置。诺尔康人工耳蜗言语处理器是人工耳蜗系统的非植入部分，与诺尔康公司生产的CS-10A系列人工耳蜗植入体配套使用；调试时，与诺尔康调试软件和调试盒配套使用。适用于12个月及以上的双侧重度或极重度感音神经性耳聋的诺尔康植入者。人工耳蜗言语处理在家庭、学校、工作单位等场所使用。 | 6ab834c6-1f62-11ec-85e0-0050568f9c84 | C06010113300000052030000008 | 06-人工器官、组织及配套材料 | 01-感觉器官、组织及配套材料 | 01-人工耳蜗 | 133-人工器官 | 00-不区分 | 000-常规 | Voyager | Voyager | 06956131901430 | 浙械注准20212120421 | 6ab834c6-1f62-11ec-85e0-0050568f9c84 | 分体式 | 12500 | 11900 | 300 | 300
人工耳蜗类 | 言语处理器 | 浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司 | 浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司 | 3d99d861-b941-11ef-94b0-b4055d63f15c | 人工耳蜗言语处理器 | 浙械注准20242122047 |  | 产品是人工耳蜗系统的非植入部分，由信号处理单元及附件组成。附件包括一体式电池、遥控器、充电座、充电线、移动端App（V1）。 | 产品是人工耳蜗系统的非植入部分，与诺尔康生产的人工耳蜗植入体（CS-10A、CS-20A）配套使用，将声音转化为电刺激，通过对耳蜗内听觉神经进行电刺激来恢复听觉感知。适用于患有重度或极重度感音神经性耳聋的儿童及成人。 | 3d99d861-b941-11ef-94b0-b4055d63f15c | C06010113300000052030000013 | 06-人工器官、组织及配套材料 | 01-感觉器官、组织及配套材料 | 01-人工耳蜗 | 133-人工器官 | 00-不区分 | 000-常规 | NSP-100A | NSP-100A | 06956131905018 | 浙械注准20242122047 | 3d99d861-b941-11ef-94b0-b4055d63f15c | 一体式 | 15000 | 14400 | 300 | 300 | 性能结构及组成变更、适用范围变更、国家医保耗材27位编码变更
人工耳蜗类 | 植入体 | 澳科利耳医疗器械（北京）有限公司 | Cochlear Limited科利耳有限公司 澳科利耳医疗器械（成都）有限公司 | 66ba8bfc-d493-11e9-953f-fa163e0a8baf | 人工耳蜗植入体 | 国械注进20183120143 | 国械注进20183460143 | 人工耳蜗植入体由接收/刺激器主体和一个电极组组成。电极组包含两个蜗外电极和二十二个蜗内电极。 | 通过对听神经进行电刺激来重建听觉，适用于在低言语频率有中度到极重度听力损失，及在中高言语频率有极重度听力损失的患者。适用于成人和年龄大于12个月的儿童。 | 619ac7d1-d496-11e9-953f-fa163e0a8baf | C06010113300000049890000034 | 06-人工器官、组织及配套材料 | 01-感觉器官、组织及配套材料 | 01-人工耳蜗 | 133-人工器官 | 00-不区分 | 000-常规 | CI522 | CI522 |  | 国械注进20183120143 | 619ac7d1-d496-11e9-953f-fa163e0a8baf | 不支持核磁 | 31536 | 31536
人工耳蜗类 | 植入体 | 澳科利耳医疗器械（北京）有限公司 | Cochlear Limited科利耳有限公司 澳科利耳医疗器械（成都）有限公司 | ca392463-d493-11e9-953f-fa163e0a8baf | 人工耳蜗植入体 | 国械注进20173121242 | 国械注进20173461242 | 人工耳蜗植入体由接收/刺激器主体和一个电极组组成。最大刺激电流1.75mA,刺激频率范围250Hz-3500Hz，误差±10%. | 通过对患有中度到极重度低频率听力损失及极重度中到高言语频率听力损失的个体的听神经进行电刺激来恢复听觉。其适用于成人和年龄超过12个月的儿童。 | ec3eb10a-d495-11e9-953f-fa163e0a8baf | C06010113300000049890000037 | 06-人工器官、组织及配套材料 | 01-感觉器官、组织及配套材料 | 01-人工耳蜗 | 133-人工器官 | 00-不区分 | 000-常规 | CI512 | CI512 |  | 国械注进20173121242 | ec3eb10a-d495-11e9-953f-fa163e0a8baf | 支持1.5T核磁，但不支持3.0T核磁 | 37844 | 37844
人工耳蜗类 | 植入体 | 澳科利耳医疗器械（北京）有限公司 | Cochlear Limited科利耳有限公司 澳科利耳医疗器械（成都）有限公司 | 1a77f76b-bc1b-11ee-9447-b4055d63f15c | 人工耳蜗植入体 | 国械注进20243120050 |  | 产品由人工耳蜗植入体和附件组成。附件包括无菌硅胶植入体模板、替换磁铁盒和无磁性盒。 | 该产品通过对患有中重度至极重度感音神经性听力损失的患者的听神经进行电刺激来恢复听觉，适用于年龄超过12个月的人群。该产品属于磁共振环境条件安全医疗器械。在规定的条件下，以及保证对患者和植入设备采取特殊保护措施的前提下，患者可接受临床1.5T和3.0T场强的磁共振成像检查。关于磁共振成像检查的具体要求详见产品说明书。 | 7f20dd08-bc1b-11ee-9447-b4055d63f15c | C06010113300000049890000112 | 06-人工器官、组织及配套材料 | 01-感觉器官、组织及配套材料 | 01-人工耳蜗 | 133-人工器官 | 00-不区分 | 000-常规 | CI622 | CI622 |  | 国械注进20243120050 | 7f20dd08-bc1b-11ee-9447-b4055d63f15c | 支持3.0T核磁 | 40998 | 40998
人工耳蜗类 | 植入体 | 领先仿生医疗器械（上海）有限公司 | Advanced Bionics LLC 美国领先仿生有限公司 Advanced Bionics AG 瑞士领先仿生股份有限公司 | 976b890e-0e4e-11ed-9447-b4055d63f15c | 人工耳蜗植入体 | 国械注进20223120330 |  | 产品由植入体（植入体刺激器和电极阵列）组成。 | 用于12个月以上儿童和成人的重度至极重度感音神经性耳聋患者。 | 203ec10a-0e52-11ed-9447-b4055d63f15c | C06010113300000013910000011 | 06-人工器官、组织及配套材料 | 01-感觉器官、组织及配套材料 | 01-人工耳蜗 | 133-人工器官 | 00-不区分 | 000-常规 | CI-1600-05 | CI-1600-05 |  | 国械注进20223120330 | 203ec10a-0e52-11ed-9447-b4055d63f15c | 支持1.5T核磁，但不支持3.0T核磁 | 42706 | 42706
人工耳蜗类 | 植入体 | 领先仿生医疗器械（上海）有限公司 | Advanced Bionics LLC 美国领先仿生有限公司 Advanced Bionics AG 瑞士领先仿生股份有限公司 | b5b53e52-94e3-11ef-94b0-b4055d63f15c | 人工耳蜗植入体 | 国械注进20243120582 |  | 该产品由植入体（植入体刺激器和电极阵列）和可选附件（可替换磁体和无磁性填充块）组成。 | 该产品适用于12个月及以上儿童和成人的重度至极重度感音神经 性耳聋患者。该产品属于磁共振环境条件安全医疗器械，在规定的条件下，患者可接受临床1.5T和3.0T场强的磁共振成像检查。关于磁共振成像检查的具体要求详见产品说明书。 | b5b53e52-94e3-11ef-94b0-b4055d63f15c | C06010113300000013910000012 | 06-人工器官、组织及配套材料 | 01-感觉器官、组织及配套材料 | 01-人工耳蜗 | 133-人工器官 | 00-不区分 | 000-常规 | CI-1601-05 | CI-1601-05 |  | 国械注进20243120582 | b5b53e52-94e3-11ef-94b0-b4055d63f15c | 支持3.0T核磁 | 46265 | 46265 |  |  | 国家医保耗材27位编码变更
人工耳蜗类 | 植入体 | 美笛乐听力植入技术服务（北京）有限公司 | MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH 奥地利美迪医疗电子仪器公司 | f4537a27-84f0-11ed-9447-b4055d63f15c-3 | 人工耳蜗植入体-3 | 国械注进20223120620 |  | 产品由刺激器（ 参考电极、EAP参考电极） 、接收器（ 线圈、可拆卸磁铁） 、工作电极及手术附件（ 植入体模具、试探电极） 构成， 详见产品技术要求。 | 适用于年龄在12个月及以上的双耳重度和极重度感音神经性耳聋患者的听力重建。该产品属于磁共振环境条件安全医疗器械。在规定的条件下， 以及保证对患者和植入设备采取特殊保护措施的前提下， 患者可接受临床3.0T场强的磁共振成像检查。关于磁共振成像检查的具体要求详见产品说明书。 | fdb114dd-84f5-11ed-9447-b4055d63f15c | C06010113300000020940000050 | 06-人工器官、组织及配套材料 | 01-感觉器官、组织及配套材料 | 01-人工耳蜗 | 133-人工器官 | 00-不区分 | 000-常规 | 加强FLEX20 电极 | Mi1200 SYNCHRONY +FLEX20 Electrode |  | 国械注进20223120620 | fdb114dd-84f5-11ed-9447-b4055d63f15c | 支持3.0T核磁 | 31666 | 31666
人工耳蜗类 | 植入体 | 美笛乐听力植入技术服务（北京）有限公司 | MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH 奥地利美迪医疗电子仪器公司 | f4537a27-84f0-11ed-9447-b4055d63f15c-7 | 人工耳蜗植入体-7 | 国械注进20223120620 |  | 产品由刺激器（ 参考电极、EAP参考电极） 、接收器（ 线圈、可拆卸磁铁） 、工作电极及手术附件（ 植入体模具、试探电极） 构成， 详见产品技术要求。 | 适用于年龄在12个月及以上的双耳重度和极重度感音神经性耳聋患者的听力重建。该产品属于磁共振环境条件安全医疗器械。在规定的条件下， 以及保证对患者和植入设备采取特殊保护措施的前提下， 患者可接受临床3.0T场强的磁共振成像检查。关于磁共振成像检查的具体要求详见产品说明书。 | fdb1b0a9-84f5-11ed-9447-b4055d63f15c | C06010113300000020940000056 | 06-人工器官、组织及配套材料 | 01-感觉器官、组织及配套材料 | 01-人工耳蜗 | 133-人工器官 | 00-不区分 | 000-常规 | 加强FLEX26 电极 | Mi1200 SYNCHRONY +FLEX26 Electrode |  | 国械注进20223120620 | fdb1b0a9-84f5-11ed-9447-b4055d63f15c | 支持3.0T核磁 | 31666 | 31666
人工耳蜗类 | 植入体 | 美笛乐听力植入技术服务（北京）有限公司 | MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH 奥地利美迪医疗电子仪器公司 | f4537a27-84f0-11ed-9447-b4055d63f15c-9 | 人工耳蜗植入体-9 | 国械注进20223120620 |  | 产品由刺激器（ 参考电极、EAP参考电极） 、接收器（ 线圈、可拆卸磁铁） 、工作电极及手术附件（ 植入体模具、试探电极） 构成， 详见产品技术要求。 | 适用于年龄在12个月及以上的双耳重度和极重度感音神经性耳聋患者的听力重建。该产品属于磁共振环境条件安全医疗器械。在规定的条件下， 以及保证对患者和植入设备采取特殊保护措施的前提下， 患者可接受临床3.0T场强的磁共振成像检查。关于磁共振成像检查的具体要求详见产品说明书。 | fdb13830-84f5-11ed-9447-b4055d63f15c | C06010113300000020940000052 | 06-人工器官、组织及配套材料 | 01-感觉器官、组织及配套材料 | 01-人工耳蜗 | 133-人工器官 | 00-不区分 | 000-常规 | 加强FLEX28 电极 | Mi1200 SYNCHRONY +FLEX28 Electrode |  | 国械注进20223120620 | fdb13830-84f5-11ed-9447-b4055d63f15c | 支持3.0T核磁 | 31666 | 31666
人工耳蜗类 | 植入体 | 美笛乐听力植入技术服务（北京）有限公司 | MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH 奥地利美迪医疗电子仪器公司 | f4537a27-84f0-11ed-9447-b4055d63f15c-21 | 人工耳蜗植入体-21 | 国械注进20223120620 |  | 产品由刺激器（ 参考电极、EAP参考电极） 、接收器（ 线圈、可拆卸磁铁） 、工作电极及手术附件（ 植入体模具、试探电极） 构成， 详见产品技术要求。 | 适用于年龄在12个月及以上的双耳重度和极重度感音神经性耳聋患者的听力重建。该产品属于磁共振环境条件安全医疗器械。在规定的条件下， 以及保证对患者和植入设备采取特殊保护措施的前提下， 患者可接受临床3.0T场强的磁共振成像检查。关于磁共振成像检查的具体要求详见产品说明书。 | fdb1448b-84f5-11ed-9447-b4055d63f15c | C06010113300000020940000053 | 06-人工器官、组织及配套材料 | 01-感觉器官、组织及配套材料 | 01-人工耳蜗 | 133-人工器官 | 00-不区分 | 000-常规 | 加强中等电极 | Mi1200 SYNCHRONY +Medium Electrode |  | 国械注进20223120620 | fdb1448b-84f5-11ed-9447-b4055d63f15c | 支持3.0T核磁 | 31666 | 31666
人工耳蜗类 | 植入体 | 美笛乐听力植入技术服务（北京）有限公司 | MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH 奥地利美迪医疗电子仪器公司 | f4537a27-84f0-11ed-9447-b4055d63f15c-18 | 人工耳蜗植入体-18 | 国械注进20223120620 |  | 产品由刺激器（ 参考电极、EAP参考电极） 、接收器（ 线圈、可拆卸磁铁） 、工作电极及手术附件（ 植入体模具、试探电极） 构成， 详见产品技术要求。 | 适用于年龄在12个月及以上的双耳重度和极重度感音神经性耳聋患者的听力重建。该产品属于磁共振环境条件安全医疗器械。在规定的条件下， 以及保证对患者和植入设备采取特殊保护措施的前提下， 患者可接受临床3.0T场强的磁共振成像检查。关于磁共振成像检查的具体要求详见产品说明书。 | fdb1e7e3-84f5-11ed-9447-b4055d63f15c | C06010113300000020940000061 | 06-人工器官、组织及配套材料 | 01-感觉器官、组织及配套材料 | 01-人工耳蜗 | 133-人工器官 | 00-不区分 | 000-常规 | 加强标准电极 | Mi1200 SYNCHRONY +Standard Electrode |  | 国械注进20223120620 | fdb1e7e3-84f5-11ed-9447-b4055d63f15c | 支持3.0T核磁 | 31666 | 31666
人工耳蜗类 | 植入体 | 美笛乐听力植入技术服务（北京）有限公司 | MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH 奥地利美迪医疗电子仪器公司 | f4537a27-84f0-11ed-9447-b4055d63f15c-19 | 人工耳蜗植入体-19 | 国械注进20223120620 |  | 产品由刺激器（ 参考电极、EAP参考电极） 、接收器（ 线圈、可拆卸磁铁） 、工作电极及手术附件（ 植入体模具、试探电极） 构成， 详见产品技术要求。 | 适用于年龄在12个月及以上的双耳重度和极重度感音神经性耳聋患者的听力重建。该产品属于磁共振环境条件安全医疗器械。在规定的条件下， 以及保证对患者和植入设备采取特殊保护措施的前提下， 患者可接受临床3.0T场强的磁共振成像检查。关于磁共振成像检查的具体要求详见产品说明书。 | fdb0514f-84f5-11ed-9447-b4055d63f15c | C06010113300000020940000036 | 06-人工器官、组织及配套材料 | 01-感觉器官、组织及配套材料 | 01-人工耳蜗 | 133-人工器官 | 00-不区分 | 000-常规 | 加强压缩电极 | Mi1200 SYNCHRONY +Compressed Electrode |  | 国械注进20223120620 | fdb0514f-84f5-11ed-9447-b4055d63f15c | 支持3.0T核磁 | 31666 | 31666
人工耳蜗类 | 植入体 | 美笛乐听力植入技术服务（北京）有限公司 | MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH 奥地利美迪医疗电子仪器公司 | f4537a27-84f0-11ed-9447-b4055d63f15c-5 | 人工耳蜗植入体-5 | 国械注进20223120620 |  | 产品由刺激器（ 参考电极、EAP参考电极） 、接收器（ 线圈、可拆卸磁铁） 、工作电极及手术附件（ 植入体模具、试探电极） 构成， 详见产品技术要求。 | 适用于年龄在12个月及以上的双耳重度和极重度感音神经性耳聋患者的听力重建。该产品属于磁共振环境条件安全医疗器械。在规定的条件下， 以及保证对患者和植入设备采取特殊保护措施的前提下， 患者可接受临床3.0T场强的磁共振成像检查。关于磁共振成像检查的具体要求详见产品说明书。 | fdb101f8-84f5-11ed-9447-b4055d63f15c | C06010113300000020940000048 | 06-人工器官、组织及配套材料 | 01-感觉器官、组织及配套材料 | 01-人工耳蜗 | 133-人工器官 | 00-不区分 | 000-常规 | 加强FLEX24 电极 | Mi1200 SYNCHRONY +FLEX24 Electrode |  | 国械注进20223120620 | fdb101f8-84f5-11ed-9447-b4055d63f15c | 支持3.0T核磁 | 31666 | 31666
人工耳蜗类 | 植入体 | 美笛乐听力植入技术服务（北京）有限公司 | MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH 奥地利美迪医疗电子仪器公司 | f4537a27-84f0-11ed-9447-b4055d63f15c-11 | 人工耳蜗植入体-11 | 国械注进20223120620 |  | 产品由刺激器（ 参考电极、EAP参考电极） 、接收器（ 线圈、可拆卸磁铁） 、工作电极及手术附件（ 植入体模具、试探电极） 构成， 详见产品技术要求。 | 适用于年龄在12个月及以上的双耳重度和极重度感音神经性耳聋患者的听力重建。该产品属于磁共振环境条件安全医疗器械。在规定的条件下， 以及保证对患者和植入设备采取特殊保护措施的前提下， 患者可接受临床3.0T场强的磁共振成像检查。关于磁共振成像检查的具体要求详见产品说明书。 | fdb1269c-84f5-11ed-9447-b4055d63f15c | C06010113300000020940000051 | 06-人工器官、组织及配套材料 | 01-感觉器官、组织及配套材料 | 01-人工耳蜗 | 133-人工器官 | 00-不区分 | 000-常规 | 加强FLEXSOFT 电极 | Mi1200 SYNCHRONY +FLEXSOFT Electrode |  | 国械注进20223120620 | fdb1269c-84f5-11ed-9447-b4055d63f15c | 支持3.0T核磁 | 31666 | 31666
人工耳蜗类 | 植入体 | 美笛乐听力植入技术服务（北京）有限公司 | MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH 奥地利美迪医疗电子仪器公司 | f4537a27-84f0-11ed-9447-b4055d63f15c-13 | 人工耳蜗植入体-13 | 国械注进20223120620 |  | 产品由刺激器（ 参考电极、EAP参考电极） 、接收器（ 线圈、可拆卸磁铁） 、工作电极及手术附件（ 植入体模具、试探电极） 构成， 详见产品技术要求。 | 适用于年龄在12个月及以上的双耳重度和极重度感音神经性耳聋患者的听力重建。该产品属于磁共振环境条件安全医疗器械。在规定的条件下， 以及保证对患者和植入设备采取特殊保护措施的前提下， 患者可接受临床3.0T场强的磁共振成像检查。关于磁共振成像检查的具体要求详见产品说明书。 | fdb0f8fb-84f5-11ed-9447-b4055d63f15c | C06010113300000020940000047 | 06-人工器官、组织及配套材料 | 01-感觉器官、组织及配套材料 | 01-人工耳蜗 | 133-人工器官 | 00-不区分 | 000-常规 | 加强FORM19 电极 | Mi1200 SYNCHRONY+FORM19 Electrode |  | 国械注进20223120620 | fdb0f8fb-84f5-11ed-9447-b4055d63f15c | 支持3.0T核磁 | 31666 | 31666
人工耳蜗类 | 植入体 | 美笛乐听力植入技术服务（北京）有限公司 | MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH 奥地利美迪医疗电子仪器公司 | f4537a27-84f0-11ed-9447-b4055d63f15c-15 | 人工耳蜗植入体-15 | 国械注进20223120620 |  | 产品由刺激器（ 参考电极、EAP参考电极） 、接收器（ 线圈、可拆卸磁铁） 、工作电极及手术附件（ 植入体模具、试探电极） 构成， 详见产品技术要求。 | 适用于年龄在12个月及以上的双耳重度和极重度感音神经性耳聋患者的听力重建。该产品属于磁共振环境条件安全医疗器械。在规定的条件下， 以及保证对患者和植入设备采取特殊保护措施的前提下， 患者可接受临床3.0T场强的磁共振成像检查。关于磁共振成像检查的具体要求详见产品说明书。 | fdb20308-84f5-11ed-9447-b4055d63f15c | C06010113300000020940000063 | 06-人工器官、组织及配套材料 | 01-感觉器官、组织及配套材料 | 01-人工耳蜗 | 133-人工器官 | 00-不区分 | 000-常规 | 加强FORM24 电极 | Mi1200 SYNCHRONY+FORM24 Electrode |  | 国械注进20223120620 | fdb20308-84f5-11ed-9447-b4055d63f15c | 支持3.0T核磁 | 31666 | 31666
人工耳蜗类 | 植入体 | 上海力声特医学科技有限公司 | 上海力声特医学科技有限公司 | 78dbc9c0-2b21-11ec-8778-0050568f9c84_1 | 人工耳蜗_1 | 国械注准20153122240 | 国械注准20153462240 | 由体外语音处理器、体内植入装置（含接收装置、电极）、电池、联机连接导线组成。 | 用于双耳重度或极重度感音神经性聋的成人语后聋患者的听觉重建。 | ab96c801-2b21-11ec-8778-0050568f9c84_1 | C06010113300000113560000009 | 06-人工器官、组织及配套材料 | 01-感觉器官、组织及配套材料 | 01-人工耳蜗 | 133-人工器官 | 00-不区分 | 000-常规 | REZ-I | REZ-I |  | 国械注准20153122240 | ab96c801-2b21-11ec-8778-0050568f9c84 | 不支持核磁 | 32300 | 32300
人工耳蜗类 | 植入体 | 上海力声特医学科技有限公司 | 上海力声特医学科技有限公司 | 1f8cc3d6-7a4a-11eb-ad29-fa163e311f19-2 | 人工耳蜗植入体-2 | 国械注准20193120322 |  | 人工耳蜗植入体由接收线圈、植入磁铁、解码刺激器、参考电极、公共电极和植入电极以及外部双组分加成型硫化硅橡胶包覆构成。 | LCI-20PI、LCI-21PI、LCI-21P3 型适用于年龄在 12 个月及以上的双耳重度或极重度感音神经性聋的耳聋患者的听力重建。LCI-21SI 型适用于双耳重度或极重度感音神经性聋的成人语后聋患者的听觉重建。 | 772fbce1-982b-11eb-ac1c-fa163e311f19 | C06010113300000113560000001 | 06-人工器官、组织及配套材料 | 01-感觉器官、组织及配套材料 | 01-人工耳蜗 | 133-人工器官 | 00-不区分 | 000-常规 | LCI-20PI | LCI-20PI |  | 国械注准20193120322 | 772fbce1-982b-11eb-ac1c-fa163e311f19 | 不支持核磁 | 32300 | 32300
人工耳蜗类 | 植入体 | 上海力声特医学科技有限公司 | 上海力声特医学科技有限公司 | 1f8cc3d6-7a4a-11eb-ad29-fa163e311f19-1 | 人工耳蜗植入体-1 | 国械注准20193120322 |  | 人工耳蜗植入体由接收线圈、植入磁铁、解码刺激器、参考电极、公共电极和植入电极以及外部双组分加成型硫化硅橡胶包覆构成。 | LCI-20PI、LCI-21PI、LCI-21P3 型适用于年龄在 12 个月及以上的双耳重度或极重度感音神经性聋的耳聋患者的听力重建。LCI-21SI 型适用于双耳重度或极重度感音神经性聋的成人语后聋患者的听觉重建。 | 00fb1b2b-379c-11ec-921a-0050568f9c84 | C06010113300000113560000008 | 06-人工器官、组织及配套材料 | 01-感觉器官、组织及配套材料 | 01-人工耳蜗 | 133-人工器官 | 00-不区分 | 000-常规 | LCI-21PI | LCI-21PI |  | 国械注准20193120322 | 00fb1b2b-379c-11ec-921a-0050568f9c84 | 不支持核磁 | 32300 | 32300
人工耳蜗类 | 植入体 | 浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司 | 浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司 | 02AC811D95AD4CC9943F554591A17F90-1 | 人工耳蜗植入体-1 | 国械注准20173124498 | 国械注准20173464498 | 人工耳蜗植入体由刺激器、接收线圈、蜗内电极阵列、蜗外平板电极、蜗外环状电极和内磁铁组成，是人工耳蜗系统的可植入部分。 | 适用于年龄在12个月及以上的双耳重度和极重度感音神经性耳聋患者。 | 039a57dc-5c54-11eb-ba25-fa163e311f19 | C06010113300000052030000001 | 06-人工器官、组织及配套材料 | 01-感觉器官、组织及配套材料 | 01-人工耳蜗 | 133-人工器官 | 00-不区分 | 000-常规 | CS-10A | CS-10A | 06956131900013 | 国械注准20173124498 | 039a57dc-5c54-11eb-ba25-fa163e311f19 | 不支持核磁 | 31537 | 31537
人工耳蜗类 | 植入体 | 浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司 | 浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司 | 02AC811D95AD4CC9943F554591A17F90-4 | 人工耳蜗植入体-4 | 国械注准20173124498 | 国械注准20173464498 | 人工耳蜗植入体由刺激器、接收线圈、蜗内电极阵列、蜗外平板电极、蜗外环状电极和内磁铁组成，是人工耳蜗系统的可植入部分。 | 适用于年龄在12个月及以上的双耳重度和极重度感音神经性耳聋患者。 | fb87ae63-db03-11eb-b658-0050568f9c84 | C06010113300000052030000007 | 06-人工器官、组织及配套材料 | 01-感觉器官、组织及配套材料 | 01-人工耳蜗 | 133-人工器官 | 00-不区分 | 000-常规 | CS-10A（TL） | CS-10A（TL） | 06956131901362 | 国械注准20173124498 | fb87ae63-db03-11eb-b658-0050568f9c84 | 不支持核磁 | 31537 | 31537
人工耳蜗类 | 植入体 | 浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司 | 浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司 | 02AC811D95AD4CC9943F554591A17F90-3 | 人工耳蜗植入体-3 | 国械注准20173124498 | 国械注准20173464498 | 人工耳蜗植入体由刺激器、接收线圈、蜗内电极阵列、蜗外平板电极、蜗外环状电极和内磁铁组成，是人工耳蜗系统的可植入部分。 | 适用于年龄在12个月及以上的双耳重度和极重度感音神经性耳聋患者。 | e0d9abcb-db03-11eb-b658-0050568f9c84 | C06010113300000052030000006 | 06-人工器官、组织及配套材料 | 01-感觉器官、组织及配套材料 | 01-人工耳蜗 | 133-人工器官 | 00-不区分 | 000-常规 | CS-10A（TM） | CS-10A（TM） | 06956131901355 | 国械注准20173124498 | e0d9abcb-db03-11eb-b658-0050568f9c84 | 不支持核磁 | 31537 | 31537
人工耳蜗类 | 植入体 | 浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司 | 浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司 | 02AC811D95AD4CC9943F554591A17F90-2 | 人工耳蜗植入体-2 | 国械注准20173124498 | 国械注准20173464498 | 人工耳蜗植入体由刺激器、接收线圈、蜗内电极阵列、蜗外平板电极、蜗外环状电极和内磁铁组成，是人工耳蜗系统的可植入部分。 | 适用于年龄在12个月及以上的双耳重度和极重度感音神经性耳聋患者。 | d1e718a0-db03-11eb-b658-0050568f9c84 | C06010113300000052030000005 | 06-人工器官、组织及配套材料 | 01-感觉器官、组织及配套材料 | 01-人工耳蜗 | 133-人工器官 | 00-不区分 | 000-常规 | CS-10A（TS） | CS-10A（TS） | 06956131901317 | 国械注准20173124498 | d1e718a0-db03-11eb-b658-0050568f9c84 | 不支持核磁 | 31537 | 31537
人工耳蜗类 | 植入体 | 浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司 | 浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司 | 1f0c3da5-308c-11ec-921a-0050568f9c84-1 | 人工耳蜗植入体-1 | 国械注准20213120782 |  | 人工耳蜗植入体由刺激器、接收线圈、蜗内电极阵列、蜗外平板电极、蜗外环状电极和内磁铁组成。是人工耳蜗系统的可植入部分。 | 适用于年龄在12个月及以上的双耳重度和极重度感音神经性耳聋患者的听力重建。 | 2171bec0-308d-11ec-921a-0050568f9c84 | C06010113300000052030000009 | 06-人工器官、组织及配套材料 | 01-感觉器官、组织及配套材料 | 01-人工耳蜗 | 133-人工器官 | 00-不区分 | 000-常规 | CS-20A（SD） | CS-20A（SD） | 06956131901423 | 国械注准20213120782 | 2171bec0-308d-11ec-921a-0050568f9c84 | 支持1.5T核磁，但不支持3.0T核磁 | 37845 | 37845
人工耳蜗类 | 植入体 | 浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司 | 浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司 | 1f0c3da5-308c-11ec-921a-0050568f9c84-4 | 人工耳蜗植入体-4 | 国械注准20213120782 |  | 人工耳蜗植入体由刺激器、接收线圈、蜗内电极阵列、蜗外平板电极、蜗外环状电极和内磁铁组成。是人工耳蜗系统的可植入部分。 | 适用于年龄在12个月及以上的双耳重度和极重度感音神经性耳聋患者的听力重建。 | 4b7ffb0f-308d-11ec-921a-0050568f9c84 | C06010113300000052030000012 | 06-人工器官、组织及配套材料 | 01-感觉器官、组织及配套材料 | 01-人工耳蜗 | 133-人工器官 | 00-不区分 | 000-常规 | CS-20A（TL） | CS-20A（TL） | 06956131901416 | 国械注准20213120782 | 4b7ffb0f-308d-11ec-921a-0050568f9c84 | 支持1.5T核磁，但不支持3.0T核磁 | 37845 | 37845
人工耳蜗类 | 植入体 | 浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司 | 浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司 | 1f0c3da5-308c-11ec-921a-0050568f9c84-3 | 人工耳蜗植入体-3 | 国械注准20213120782 |  | 人工耳蜗植入体由刺激器、接收线圈、蜗内电极阵列、蜗外平板电极、蜗外环状电极和内磁铁组成。是人工耳蜗系统的可植入部分。 | 适用于年龄在12个月及以上的双耳重度和极重度感音神经性耳聋患者的听力重建。 | 422cd3d1-308d-11ec-921a-0050568f9c84 | C06010113300000052030000011 | 06-人工器官、组织及配套材料 | 01-感觉器官、组织及配套材料 | 01-人工耳蜗 | 133-人工器官 | 00-不区分 | 000-常规 | CS-20A（TM） | CS-20A（TM） | 06956131901386 | 国械注准20213120782 | 422cd3d1-308d-11ec-921a-0050568f9c84 | 支持1.5T核磁，但不支持3.0T核磁 | 37845 | 37845
人工耳蜗类 | 植入体 | 浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司 | 浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司 | 1f0c3da5-308c-11ec-921a-0050568f9c84-2 | 人工耳蜗植入体-2 | 国械注准20213120782 |  | 人工耳蜗植入体由刺激器、接收线圈、蜗内电极阵列、蜗外平板电极、蜗外环状电极和内磁铁组成。是人工耳蜗系统的可植入部分。 | 适用于年龄在12个月及以上的双耳重度和极重度感音神经性耳聋患者的听力重建。 | 36c305c5-308d-11ec-921a-0050568f9c84 | C06010113300000052030000010 | 06-人工器官、组织及配套材料 | 01-感觉器官、组织及配套材料 | 01-人工耳蜗 | 133-人工器官 | 00-不区分 | 000-常规 | CS-20A（TS） | CS-20A（TS） | 06956131901409 | 国械注准20213120782 | 36c305c5-308d-11ec-921a-0050568f9c84 | 支持1.5T核磁，但不支持3.0T核磁 | 37845 | 37845